Zadanie nr 2    PULSOKSYMETR PRZENOŚNY

| PULSOKSYMETR PRZENOŚNY kod(CPV): 33121000-4 Sprzęt medyczny ma posiadać dokumenty uprawniające do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022r., instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim. |
| --- |
| model (należy podać) : |
| producent (należy podać) : |
| kraj wytworzenia ( należy podać ) : |
| Lp. | Parametry wymagane minimalne | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji : 2023r/2024r. |  |
|  | Waga do 600 g. |  |
|  | Czytelny kolorowy wyświetlacz. |  |
|  | Możliwość pomiaru saturacji SpO2 oraz tętna za pomocą czujników napalcowych dla wszystkich grup wiekowych. |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe i sieciowe . |  |
|  | Możliwość pomiaru kapnometrii ETCO2 za pomocą czujników dla wszystkich grup wiekowych. |  |
|  | W zestawie: - etui/pokrowiec na urządzenie - komplet czujników wielorazowych dla wszystkich grup wiekowych- do pomiaru SpO2 - czujnik jednorazowy do SpO2 noworodka 5 sztuk -czujnik wielorazowy dla wszystkich grup wiekowych do pomiaru EtCO2 - złączki/adaptery/linia próbkująca - kompatybilne do czujnika EtCO2 dla dorosłych 25 sztuk, dla niemowląt 25 sztuk ( w zależności od modelu, budowy urządzenia) |  |